## Pinnavesi I
2021-2022
Proovid võtab (2021)? | Tähistus | Nimi | X | Y | C.7 | C.8 | C.10 | D.1 | Riiklik seire 2021 | Vooluhulk | Märkused | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
EKUK | -211665192 | Aidu karjäär: uuringupunkt 13 (1 m pinnalt) | 678168 | 6577517 |  | Kom-4 |  |  |  | Ei |  | 2021-01-01: C.8; 2021-03-01: C.8; 2021-05-01: C.8; 2021-07-01: C.8; 2021-09-01: C.8; 2021-11-01: C.8
EKUK | -211665192 | Aidu karjäär: uuringupunkt 13 (1 m põhjast) | 678168 | 6577517 |  | Kom-4 |  |  |  | Ei |  | 2021-01-01: C.8; 2021-03-01: C.8; 2021-05-01: C.8; 2021-07-01: C.8; 2021-09-01: C.8; 2021-11-01: C.8
EKUK | SJB3492000 | Aidu karjääri väljavool | 6578500 | 672893 |  | Kom-4 |  |  |  | Jah |  | 2021-01-01: C.8 + Q; 2021-03-01: C.8 + Q; 2021-05-01: C.8 + Q; 2021-07-01: C.8 + Q; 2021-09-01: C.8 + Q; 2021-11-01: C.8 + Q
EKUK | SJA2741000 | Erra jõgi: Erra | 6585337 | 669939 |  | Kom-3 |  | FÜKE-1, OA-1 |  | Jah | D.1 järelseire peale tööde lõppu | 2021-01-01: C.8 + Q; 2021-02-01: C.8; 2021-03-01: C.8 + Q; 2021-04-01: C.8; 2021-05-01: C.8; 2021-06-01: C.8; 2021-07-01: C.8 + Q; 2021-08-01: C.8; 2021-09-01: C.8 + Q; 2021-10-01: C.8; 2021-11-01: C.8
EKUK | SJA0504000 | Erra jõgi: Koljala | 6586701 | 667234 |  |  |  | FÜKE-1, OA-1 |  | Ei | D.1 järelseire peale tööde lõppu
EKUK | SJA2145000 | Erra jõgi: Lüganuse tee | 6586089 | 672663 |  |  |  | FÜKE-1, OA-1 |  | Jah | D.1 järelseire peale tööde lõppu
EKUK | puudub | Fenoolisoo loodenurk, kraav (sissevool pumplasse) (pärast rajamist) | 6588613 | 682019 |  |  |  | FÜKE-1, OA-1 |  | Jah | Vajab täpsustamist (rajarav pumpla antakse JBP-le üle). | 2022-02-01: D.1; 2022-05-01: D.1; 2022-08-01: D.1; 2022-11-01: D.1
EKUK | -145435096 | Hirmuse jõgi: Sillaotsa | 670261 | 6580407 |  | Kom-3 |  |  |  | Jah |  | 2021-01-01: C.8 + Q; 2021-03-01: C.8 + Q; 2021-05-01: C.8; 2021-07-01: C.8 + Q; 2021-09-01: C.8 + Q; 2021-11-01: C.8
TTÜ | SJB3496000 | Kihlevere peakraav: Kadrina-Viitna mnt | 6583049 | 619628 |  |  | FÜKE-1, OA-2 |  |  | Jah |  | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA
TTÜ | SJB3498000 | Kihlevere peakraav: ülemjooks | 6585374 | 621897 |  |  | FÜKE-1 |  |  | Ei |  | 2021-01-01: C.10; 2021-02-01: C.10
TTÜ | 301680232 | Kihlevere peakraav: Kihlevere küla | 6584427.97 | 620563.14 |  |  | FÜKE-1 |  |  | Ei |  |  |  | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10
EKUK | 472342202 | Kirikuaia tiigid: Allikas 1 | 6581059 | 634045 | FÜKE-1 |  |  |  |  | Jah | [5 empty] | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7
EKUK | 1211167374 | Kirikuaia tiigid: Allikas 2 | 6581098 | 634051 | FÜKE-1 |  |  |  |  | Jah | [5 empty] | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7
EKUK | 1472991844 | Kirikuaia tiigid: Esimese tiigi väljavool | 6581116 | 634078 | FÜKE-1 |  |  |  |  | Jah | Automaatseire |  |  |  |  | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7
EKUK | 1940416878 | Kirikuaia tiigid: Väljavool kanalisse | 6581182 | 634094 | FÜKE-1 |  |  |  |  | Jah | Automaatseire |  |  |  |  | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7
EKUK | puudub | Kivi tee kraavi lõpp (pärast rajamist) | 6589307 | 683178 |  |  |  | FÜKE-1, OA-1 |  | Jah |  | 2022-02-01: D.1; 2022-05-01: D.1; 2022-08-01: D.1; 2022-11-01: D.1
EKUK | SJB3497000 | Kiviõli kaevanduse ja Küttejõu karjääri väljavool | 6582537 | 671338 |  | Kom-3 |  |  |  | Jah |  | 2021-01-01: C.8 + Q; 2021-03-01: C.8 + Q; 2021-05-01: C.8; 2021-07-01: C.8 + Q; 2021-09-01: C.8 + Q; 2021-11-01: C.8
EKUK | SJB3343000 | Kohtla jõgi Jõe talu juures | 6584977 | 679738 |  |  |  | FÜKE-1, OA-1 |  | Ei |  | 2022-02-01: D.1; 2022-05-01: D.1; 2022-08-01: D.1; 2022-11-01: D.1
EKUK | SJB3340000 | Kohtla jõgi lõik 7 lõpus Roodu AK | 6584241 | 674691 |  |  |  | FÜKE-1, OA-1 |  | Ei |  | 2022-02-01: D.1; 2022-05-01: D.1; 2022-08-01: D.1; 2022-11-01: D.1
EKUK | SJB3339000 | Kohtla jõgi suue | 6586484 | 672761 |  |  |  | FÜKE-1, OA-1 |  | Ei |  | 2022-02-01: D.1; 2022-05-01: D.1; 2022-08-01: D.1; 2022-11-01: D.1
EKUK | SJA8702000 | Kohtla jõgi: Lüganuse | 6585782 | 673170 |  | Kom-3 |  | FÜKE-1, OA-1 |  | Jah |  | C.8 + Q | C.8 | C.8 + Q | C.8 | C.8 | C.8 | C.8 + Q | C.8 | C.8 + Q | C.8 | C.8 | C.8 |  | D.1 |  |  | D.1 |  |  | D.1 |  |  | D.1
EKUK | SJB3344000 | Kohtla soodid | 6585548 | 680241 |  |  |  | FÜKE-1, OA-1 |  | Ei |  | 2022-02-01: D.1; 2022-05-01: D.1; 2022-08-01: D.1; 2022-11-01: D.1
EKUK | SJB3345000 | Kohtla-Järve tööstuspiirkonna põhja-poolne äravool (VKG kraav) | 6586785 | 680543 |  |  |  | FÜKE-1, OA-1 |  | Ei |  | 2022-02-01: D.1; 2022-05-01: D.1; 2022-08-01: D.1; 2022-11-01: D.1
EKUK | puudub | Kraav Olivere mäe suunast | 6584405 | 679600.7 |  |  |  | OA-3 |  |  | Kraav on puhas | 2022-03-01: D.1; 2022-06-01: D.1; 2022-09-01: D.1; 2022-12-01: D.1
TTÜ | SJA2095000 | Kunda jõgi - Kohala | 6589602 | 643982 |  |  | FÜKE-1 |  |  | Ei |  | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10
TTÜ | SJA1210000 | Kunda jõgi - Uhtna | 6587305 | 645927 |  |  | FÜKE-1 |  |  | Ei |  | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10
TTÜ | SJA9031000 | Kunda jõgi: Jäätma (Kohala-Kunda mnt). | 6592621 | 642353 |  |  | FÜKE-1, OA-2 |  |  | Ei |  | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA
EKUK | SJB3500000 | Narva karjääri tranšee 13 | 6576805 | 719716 |  | Kom-4 |  |  |  | Ei |  | 2021-01-01: C.8; 2021-03-01: C.8; 2021-05-01: C.8; 2021-07-01: C.8; 2021-09-01: C.8; 2021-11-01: C.8
EKUK | SJA0571000 | Ojamaa jõgi (enne Aidu vee lisandumist): Aidu | 673510 | 6578012 |  | Kom-4 |  |  | FÜKE-1, FÜKE-2 | Jah |  | 2021-01-01: C.8 + Q; 2021-02-01: C.8 + RS21; 2021-03-01: C.8 + Q; 2021-04-01: C.8+RS21; 2021-05-01: C.8 + Q; 2021-06-01: C.8; 2021-07-01: C.8 + Q; 2021-08-01: C.8+RS21; 2021-09-01: C.8 + Q; 2021-10-01: C.8+RS21; 2021-11-01: C.8 + Q; 2021-12-01: C.8
EKUK | SJA0498000 | Ojamaa jõgi ülesvoolu Ojamaa kaevanduse veest: Tarumaa | 676578 | 6569246 |  | Kom-5 |  |  |  | Jah |  | 2021-01-01: C.8 + Q; 2021-03-01: C.8 + Q; 2021-05-01: C.8; 2021-07-01: C.8 + Q; 2021-09-01: C.8 + Q; 2021-11-01: C.8
EKUK | IV182 | Ojamaa kaevanduse Kohtla settebassein: väljavool | 680698 | 6577158 |  | Kom-5 |  |  |  | Jah |  | 2021-03-01: C.8 + Q; 2021-06-01: C.8; 2021-09-01: C.8 + Q; 2021-12-01: C.8
EKUK | IV199 | Ojamaa kaevanduse Sompa settebassein: väljavool | 680917 | 6573977 |  | Kom-5 |  |  |  | Jah |  | 2021-03-01: C.8 + Q; 2021-06-01: C.8; 2021-09-01: C.8 + Q; 2021-12-01: C.8
TTÜ | SJA5147000 | Pada jõgi: allpool Viru - Nigula veelaset | 6594796 | 654513 |  |  | FÜKE-1, OA-2 |  |  | Ei |  | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA
TTÜ | SJA2140000 | Pada jõgi: Padaoru | 6591320 | 653659 |  |  | FÜKE-1 |  |  | Ei |  | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10
EKUK | SJA8190000 | Purtse jõgi allpool Kohtla jõge | 6587641 | 672333 |  |  |  | FÜKE-1, OA-1 |  | Ei |  | 2022-02-01: D.1; 2022-05-01: D.1; 2022-08-01: D.1; 2022-11-01: D.1
EKUK | SJA8387000 | Purtse jõgi: Arukääru (Aruküla) | 672482 | 6577350 |  | Kom-6 |  | FÜKE-1, OA-1 |  | Ei |  | 2021-01-01: C.8; 2021-03-01: C.8; 2021-05-01: C.8; 2021-07-01: C.8; 2021-09-01: C.8; 2021-11-01: C.8; 2022-02-01: D.1; 2022-05-01: D.1; 2022-08-01: D.1; 2022-11-01: D.1
EKUK | SJA5163000 | Purtse jõgi: Lüganuse hüdromeetriajaam | 6586760 | 672657 |  | Kom-6 |  | Q (HM) |  | Ei |  | 2021-01-01: C.8; 2021-03-01: C.8; 2021-05-01: C.8; 2021-07-01: C.8; 2021-09-01: C.8; 2021-11-01: C.8
EKUK | SJA1176000 | Purtse jõgi: Savala | 6579542 | 671259 |  | Kom-4 |  | FÜKE-1, OA-1 |  | Ei |  | 2021-01-01: C.8; 2021-03-01: C.8; 2021-05-01: C.8; 2021-07-01: C.8; 2021-09-01: C.8; 2021-11-01: C.8; 2022-02-01: D.1; 2022-05-01: D.1; 2022-08-01: D.1; 2022-11-01: D.1
EKUK | SJA9900000 | Purtse jõgi: suue (Tallinn-Narva mnt) | 6591973 | 669869 |  |  |  | FÜKE-1, OA-1 | FÜKE-1, FÜKE-2, MET-RS, fenoolid, naftasaadused, TOC+DOC | HM |  | RS21 | RS21 | RS21 | RS21 | RS21 | RS21 | RS21 | RS21 | RS21 | RS21 | RS21 | RS21 |  | D.1 |  |  | D.1 |  |  | D.1 |  |  | D.1
TTÜ | SJB3501000 | Põdruse peakraav - ülemjooks | 6590705 | 633916 |  |  | FÜKE-1 |  |  | Ei |  | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10
TTÜ | SJB3502000 | Põdruse pkr - Varangu | 6594730 | 632954 |  |  | FÜKE-1, OA-2 |  |  | Jah |  | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA
EKUK | IV148 | Põhja-Kiviõli põlevkivikarjääri settebassein: väljavool | 665102 | 6583746 |  | Kom-6 |  |  |  | Jah |  | 2021-01-01: C.8; 2021-03-01: C.8 + Q; 2021-05-01: C.8; 2021-07-01: C.8; 2021-09-01: C.8 + Q; 2021-11-01: C.8
EKUK | SJA9699000 (või SJA9963002) | Rannapungerja jõgi: Iisaku-Avinurme mnt (Roostoja) | 6554014.9 | 683749 |  | Kom-6 |  |  |  | Ei |  | 2021-03-01: C.8; 2021-07-01: C.8
EKUK | puudub | Raudtee äärne kraav JRA0000121 juures | 6584479.2 | 679821.9 |  |  |  | OA-3 |  |  | JRA0000121 järelseire | 2022-03-01: D.1; 2022-06-01: D.1; 2022-09-01: D.1; 2022-12-01: D.1
EKUK | puudub | Raudtee äärne kraav enne Roodu AÜ | 6584413.8 | 679513.8 | [6 empty] | JRA0000121 järelseire | 2022-03-01: D.1; 2022-06-01: D.1; 2022-09-01: D.1; 2022-12-01: D.1
EKUK | puudub | Roodu küla. Kraav 2 | 6584405 | 678863 |  |  |  | FÜKE-1, OA-1 |  | Jah | Kattub JRA0000121 järelseirega | 2022-03-01: D.1; 2022-06-01: D.1; 2022-09-01: D.1; 2022-12-01: D.1
EKUK | 2096518294 | Soolikaoja: Peale Allika parki | 6580275 | 634373 | FÜKE-2 |  |  |  |  | Jah | [5 empty] | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7
EKUK | Puudub (siduda 2096518294-ga või 1113902978) | Soolikaoja: Peale Vesiveski parki | 6580127 | 634453 | FÜKE-2 |  |  |  |  | Jah | [5 empty] | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7
EKUK | -186495126 | Supeluse park - paisjärve väljavool | 6580425 | 634291 | FÜKE-1 |  |  |  |  | Jah | [5 empty] | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7 | C.7
TTÜ | SJA9092000 | Sõmeru jõgi: Narva mnt | 6583286 | 638783 |  |  | FÜKE-1 |  |  | Ei |  | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10
TTÜ | SJA4081000 | Sõmeru jõgi: Vetiku-Mõedaku tee | 6577735 | 639875 |  |  | FÜKE-1, OA-2 |  |  | Ei |  | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA
EKUK | puudub | Tööstusprügila nõrgveekraav fenoolisoo piirnevas osas | 6588968 | 682810 |  |  |  | Q |  | Jah | Veetaseme jälgimine | 2022-02-01: D.1; 2022-05-01: D.1; 2022-08-01: D.1; 2022-11-01: D.1
EKUK | puudub | Tööstusprügila nõrgveekraav fenoolisoo pumplast suubuva survetoru kohal | 6588513 | 682079 |  |  |  | Q |  | Jah | Veetaseme jälgimine | 2022-02-01: D.1; 2022-05-01: D.1; 2022-08-01: D.1; 2022-11-01: D.1
EKUK | puudub | Tööstusprügila nõrgveekraav nõrgvee kogumise pumpla juures (kogumisbassein) | 6587518 | 682288 |  |  |  | Q |  | Jah | Veetaseme jälgimine | 2022-02-01: D.1; 2022-05-01: D.1; 2022-08-01: D.1; 2022-11-01: D.1
EKUK | SJB1040000 | Uhaku allikad | 6585065 | 672524 |  |  |  | Q |  | Jah |  | 2022-02-01: D.1; 2022-05-01: D.1; 2022-08-01: D.1; 2022-11-01: D.1
EKUK | SJB3347000 | Vahtsepa pkr enne suubumist Kohtla jõkke | 6585280 | 681566 |  |  |  | FÜKE-1, OA-1 |  | Jah |  | 2022-02-01: D.1; 2022-05-01: D.1; 2022-08-01: D.1; 2022-11-01: D.1
EKUK | SJB3348000 | Vahtsepa pkr ülalpool raudtee truupi (Käva 2 kaevanduse väljavool) | 6586211 | 683808 |  | Kom-3 |  | Q |  | Jah |  | 2021-01-01: C.8 + Q; 2021-03-01: C.8 + Q; 2021-05-01: C.8; 2021-07-01: C.8 + Q; 2021-09-01: C.8 + Q; 2021-11-01: C.8; 2022-02-01: D.1; 2022-05-01: D.1; 2022-08-01: D.1; 2022-11-01: D.1
EKUK | SJB3341000 | Varbe pkr enne Kohtlat | 6585250 | 677447 |  |  |  | FÜKE-1, OA-1 |  | Ei |  | 2022-02-01: D.1; 2022-05-01: D.1; 2022-08-01: D.1; 2022-11-01: D.1
EKUK | HVL0593180 | Veega täitunud Ubja karjääri settebasseini väljalask HVL0593180: väljavool Toolse jõkke | 639369 | 6588357 |  | Kom-3 |  |  |  | Ei |  | 2021-01-01: C.8; 2021-03-01: C.8; 2021-05-01: C.8; 2021-07-01: C.8; 2021-09-01: C.8; 2021-11-01: C.8
TTÜ | SJB3509000 | Visuoru 2 kraav - Varangu | 6594832 | 633063 |  |  | FÜKE-1 |  |  | Ei |  | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10
EKUK | SJB3342000 | VKG kraavi alamjooks | 6585352 | 678660 |  |  |  | FÜKE-1, OA-1 |  | Jah |  | 2022-02-01: D.1; 2022-05-01: D.1; 2022-08-01: D.1; 2022-11-01: D.1
TTÜ | SJB3510000 | Vohnja oja - alamjooks | 6583799 | 616818 |  |  | FÜKE-1, OA-2 |  |  | Jah |  | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA | C.10 | C.10 | C.10+OA
TTÜ | SJA2287000 | Vohnja peakraav: Vohnja kalakasvatuse väljalasust 500 m ülesvoolu Nimetus TTÜ plaanis: Vohnja oja (enne oli Vohnja oja - alamjooks) | 6582689 | 615095 |  |  | FÜKE-1 |  |  | Ei |  | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10 | C.10
EKUK | SJA3731000 | Rausvere jõgi: raudtee silla juures | 6586118 | 698754 | Metallid |  |  |  |  | Ei |  | 2021-04-01: C.7; 2021-07-01: C.7; 2021-10-01: C.7
Note on B3: Annabel Runnel: KESEsse laadimisel lisada proovivõtupunkti täpsed koordinaadid juurde, see kood tähistab nüüd tervet Aidu uurimisala
Note on C3: Annabel Runnel: Aidu karjääri uuringuala
Note on B4: Annabel Runnel: Annabel Runnel: KESEsse laadimisel lisada proovivõtupunkti täpsed koordinaadid juurde, see kood tähistab nüüd tervet Aidu uurimisala
Note on C4: Annabel Runnel: Aidu karjääri uuringuala
Note on B13: Annabel Runnel: Kobraste üleujutustöö tõttu võetakse alates 2021. märtsist SJB3498000 asemel siit proove
Note on C27: Annabel Runnel: Asub 140 m kaugusel TTÜ proovivõtukohast, andmed saab KESE-s siduda seirejaamaga ja lisada proovivõtukoha täpsusemad koordinaadid.
Note on D27: Annabel Runnel: TTÜ proovivõtukoha koordinaadid
Note on C36: Nele Jõessar: Seirejaam asub TTÜ proovivõtukohast ca 185 m kaugusel. Andmed saab KESE-s siduda olemasoleva seirejaamaga ja lisada juurde proovivõtukoha täpsemad koordinaadid.
Note on D36: Annabel Runnel: TTÜ proovivõtukoha koordinaadid
Note on C37: Nele Jõessar: See punkt asub Püssist allpool, äkki saaks selle seirejaama andmeid kasutada Purtse_3 kogumile seisundihinnangu andmiseks..
Note on C59: Vallo: KESEsse laadimiseal muuta nimi: Vahtsepa pkr ülalpool raudtee truupi (foon)
Note on C65: Nele Jõessar: ca 220 m kaugusel suublate seire jaam SJA2287000 Vohnja peakraav: Vohnja kalakasvatuse väljalasust 500 m ülesvoolu. Andmed saab sisuda sellega, tekitatud on seos hüdrokeemia programmiga.
Note on D65: Annabel Runnel: TTÜ proovivõtukoha koordinaadid

## Setted
Tähistus | Nimi | Veekogum | X | Y | D.1.1 | Märkus | Sisend kaasnevasse tegevusse | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
SJA8127000 | Alajõgi: Griini (Alajõe) | Alajõgi_2 | 6546938 | 696316 | SETE |  | C.11, C.2 | 2021-05-01: SETE; 2021-06-01: SETE; 2021-07-01: SETE

## Põhjavesi
2021-2022
Proovid võtab (2021)? | Tähistus | Puurkaev | Nimi | X | Y | C.7 | C.8 | C.10 | D.1 | Märkused | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
EGT | SJB3731000 |  | Jõeoru talu | 6591340.77 | 653562.74 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | SJA4579000 |  | Rahkla allikas | 6582757 | 647750 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | SJA8045000 |  | Rägavere allikas | 6578302.99 | 640915.07 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | 1549759702 | PRK0054554 | Katastri nr: 54554; puurkaev olmevee saamiseks | 6589404 | 643874 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | -2096113666 | PRK0024160 | Katastri nr: 24160; puurkaev olmevee saamiseks | 6590642 | 642127 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | -1363896924 | PRK0050635 | Katastri nr: 50635; puurkaev olmevee saamiseks | 6584666 | 618938 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | -1103130064 | PRK0005443 | Katastri nr: 5443; puurkaev olmevee saamiseks | 6581259 | 612931 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | -2105280194 | PRK0002561 | Katastri nr: 2561; puurkaev olmevee saamiseks | 6585525 | 621641 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | 1067911964 | PRK0015247 | Katastri nr: 15247; puurkaev tootmisvee saamiseks | 6581607 | 614186 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | -521644589 | PRK0003428 | 300; hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev | 6591464 | 653722 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | -423928336 | PRK0050236 | Katastri nr: 50236: puurkaev olmevee saamiseks | 6592275 | 633634 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | -1527411504 | PRK0024825 | Katastri nr: 24825; puurkaev olmevee saamiseks | 6594337 | 632777 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | -992647484 | PRK0054190 | Katastri nr: 54190; puurkaev olmevee saamiseks | 6591164 | 634182 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | SJB1034000 |  | Kolu allikad | 6581722.9607 | 614135.0317 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | 1646174140 |  | Silmaallikas (Samma Silmaallikas) | 6589475 | 653343 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | SJA8182000 |  | Koila Linnamäe allikas | 6594507 | 654135 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | SJA7412000 |  | Mõdriku hiieallikad (vooluhulga lävend) | 6576781 | 639668 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | SJB3732000 |  | Mõdriku hiieallikad (veeproovi lävend) | 6576262 | 639850 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | SJA8179000 |  | Vetiku Söeoru allikad (veeproovi lävend) | 6578361 | 639158 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | SJB3733000 |  | Vetiku Söeoru allikad (vooluhulga lävend) | 6578662 | 639044 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | 46694908 | PRK0013675 | Katastri nr: 13675; puurkaev olmevee saamiseks | 6574260 | 640769 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | SJB3734000 |  | Niinemetsa talu | 6584823 | 621368 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | -638334574 | PRK0062257 | Katastri nr: 62257; Kohala 1, seirepuurkaev | 6589586 | 644044 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | 1887413398 | PRK0062241 | Katastri nr: 62241; Kohala 2, seirepuurkaev | 6589588 | 644044 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | -111599240 | PRK0062255 | Katastri nr: 62255; Kolu 1, seirepuurkaev | 6581499.7 | 614400.2 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | 32303246 | PRK0062248 | Katastri nr: 62248; Kolu 2, seirepuurkaev | 6581498.1 | 614396.4 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | -261649616 | PRK0062242 | Katastri nr: 62242; Kaarli 1, seirepuurkaev | 6583093 | 639218 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | SJA6021000 | PRK0003585 | 3585: Sämi küla; hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev | 6584516 | 646785 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | -1219631214 | PRK0062243 | Katastri nr: 62243; Triigi 3, seirepuurkaev | 6569643 | 637352 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | -880453692 | PRK0062238 | Katastri nr: 62238; Mõdriku 1, seirepuurkaev | 6576400 | 639888 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | -1367817588 | PRK0062249 | Katastri nr: 62249; Mõdriku 2, seirepuurkaev | 6576400 | 639891 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | 995329870 | PRK0062253 | Katastri nr: 62253; Triigi 1, seirepuurkaev | 6569643 | 637350 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EGT | 1984905662 | PRK0062250 | Katastri nr: 62250; Triigi 2, seirepuurkaev | 6569642 | 637351 |  |  | PV-1, OA-2 |  |  | 2021-02-01: C.10; 2021-03-01: C.10; 2021-09-01: C.10+OA-2; 2021-11-01: C.10; 2022-02-01: C.10; 2022-04-01: C.10; 2022-09-01: C.10
EKUK | IV154 |  | Kaevandusmuuseum | 6583568 | 680331 |  | Kom-7 |  |  |  | 2021-05-01: C.8
EKUK | -525429236 |  | Aidu kaldaallikas proovipunkt nr 29 | 6580626 | 679516 |  | Kom-4 |  |  |  | 2021-01-01: C.8; 2021-03-01: C.8; 2021-05-01: C.8; 2021-07-01: C.8; 2021-09-01: C.8; 2021-11-01: C.8
EKUK | IV199 sisenev või POH0023985 väljapumbatav |  | Ojamaa kaevanduse Sompa settebassein | 6574178 | 681848 |  | Kom-8 |  |  |  | 2021-03-01: C.8; 2021-06-01: C.8
EKUK | IV182 |  | Ojamaa kaevanduse Kohtla settebassein | 6576980 | 680240 |  | Kom-8 |  |  |  | 2021-03-01: C.8; 2021-06-01: C.8
EKUK | SJB35040 |  | Tammiku kaevandus | 6583294 | 697652 |  | Kom-6 |  |  |  | 2021-01-01: C.8; 2021-03-01: C.8; 2021-05-01: C.8; 2021-07-01: C.8; 2021-09-01: C.8; 2021-11-01: C.8
EKUK | SJB34910 |  | Ahtme kaevandus | 6581609 | 700072 |  | Kom-6 |  |  |  | 2021-01-01: C.8; 2021-03-01: C.8; 2021-05-01: C.8; 2021-07-01: C.8; 2021-09-01: C.8; 2021-11-01: C.8
EKUK | SJB35080 |  | Viru kaevandus | 6574544 | 683754 |  | Kom-4 |  |  |  | 2021-01-01: C.8+Q; 2021-03-01: C.8+Q; 2021-05-01: C.8; 2021-07-01: C.8+Q; 2021-09-01: C.8+Q; 2021-11-01: C.8
EKUK | Puudub |  | JRA0000121 järelseire Puurkaev 1 | 6584354 | 679483 |  |  |  | OA-3 | Elab aprill-oktoober (tel nr 55569670) | 2022-02-01: D.1; 2022-05-01: D.1; 2022-08-01: D.1; 2022-11-01: D.1
EKUK | Puudub |  | JRA0000121 järelseire Puurkaev 2 | 6584303 | 679481 |  |  |  | OA-3 | aastaringne (tel nr 51932679) | 2022-02-01: D.1; 2022-05-01: D.1; 2022-08-01: D.1; 2022-11-01: D.1
EKUK | Puudub |  | JRA0000121 järelseire Puurkaev 3 | [5 empty] | OA-3 | pole võtta sobivat | 2022-02-01: D.1; 2022-05-01: D.1; 2022-08-01: D.1; 2022-11-01: D.1
EKUK | SJB3425000 | PRK0057367 | Katastri nr: 57367; puurkaev olmevee saamiseks | 6585381 | 671179 |  |  |  | PV-2 | D.1 järelseire peale tööde lõppu
EKUK | SJB3426000 | PRK0013568 | Katastri nr: 13568; puurkaev olmevee saamiseks | 6584986 | 671985 |  |  |  | PV-2 |  | 2022-01-01: D.1; 2022-06-01: D.1
EKUK | SJB3424000 | PRK0054844 | Katastri nr: 54844; puurkaev olmevee saamiseks | 6584254 | 679231 |  |  |  | PV-2 |  | 2022-01-01: D.1; 2022-06-01: D.1
EKUK | SJB3423000 | PRK0057588 | Katastri nr: 57588; puurkaev olmevee saamiseks | 6584272 | 679230 |  |  |  | PV-2 |  | 2022-01-01: D.1; 2022-06-01: D.1
EKUK | SJB3422000 | PRK0019635 | Katastri nr: 19635; puurkaev olmevee saamiseks | 6585064 | 679720 |  |  |  | PV-2 |  | 2022-01-01: D.1; 2022-06-01: D.1
EKUK | SJA3931007 | PRK0019542 | Katastri nr: 19542; hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev | 6589275 | 682709 |  |  |  | PV-2 |  | 2022-01-01: D.1; 2022-06-01: D.1
EKUK | SJA8048007 | PRK0019543 | Katastri nr: 19543; hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev | 6589130 | 682943 |  |  |  | PV-2 |  | 2022-01-01: D.1; 2022-06-01: D.1
EKUK | SJB3421000 | PRK0019549 | Katastri nr: 19549; hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev | 6589258 | 683678 |  |  |  | PV-2 |  | 2022-01-01: D.1; 2022-06-01: D.1
EKUK | SJB3420000 | PRK0019548 | Katastri nr: 19548; hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev | 6589364 | 683934 |  |  |  | PV-2 |  | 2022-01-01: D.1; 2022-06-01: D.1
EKUK | SJA3931005 | PRK0018399 | Katastri nr: 18399; hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev | 6588291 | 682084 |  |  |  | PV-2 |  | 2022-01-01: D.1; 2022-06-01: D.1
EKUK | Puudub | PRK0021129 | Katastri nr: 21129; puurkaev olmevee saamiseks | 6585654 | 673124 |  |  |  | PV-2 |  | 2022-01-01: D.1; 2022-06-01: D.1
EKUK | Puudub (Kiku) |  | puurkaev olmevee saamiseks | 6585303 | 681070 |  |  |  | PV-2 |  | 2022-01-01: D.1; 2022-06-01: D.1
EKUK | Puudub (Roodu AÜ 6) |  | puurkaev olmevee saamiseks | 6584416 | 674939 |  |  |  | PV-2 |  | 2022-01-01: D.1; 2022-06-01: D.1

## Elustik
2021-2022
Proovid võtab | Veekogum | Elustikugrupp | Tegevuse täpsustus | Märkus | Sisend kaasnevasse tegevusse | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
KAUR | Alajõgi_2 | KALA | Järelseire peale Tamme paisu eemaldamist | Referentsalana kasutatakse täiendavalt Alajõe_1 kogumit. | C.11, C.2 | 2021-08-01: .; 2022-03-01: KALA; 2022-04-01: KALA; 2022-05-01: KALA; 2022-06-01: KALA; 2022-08-01: .; 2022-09-01: KALA; 2022-10-01: KALA
KAUR | Erra | KALA | Järelseire peale jääkreostuse eemaldamist |  | C.14, C.2 | 2021-04-01: KALA; 2021-05-01: KALA; 2022-05-01: .; 2022-09-01: KALA; 2022-10-01: KALA
KAUR | Kohtla | KALA | Järelseire peale jääkreostuse eemaldamist |  | C.13, C.2 | KALA | KALA | KALA | KALA | KALA | KALA | KALA | KALA | KALA | KALA | KALA | KALA | KALA | KALA | KALA | KALA | KALA | KALA | KALA | KALA | KALA | KALA | KALA | KALA
KAUR | Kongla | KALA | Kalapääsude ja elupaikade taastamise seire | Pada jõe lisajõgi, et seirata süsteemi tervikuna, toimub ka siin seire. | C.13, C.2 | 2021-01-01: KALA; 2021-02-01: KALA; 2021-03-01: KALA; 2021-04-01: KALA; 2021-05-01: KALA; 2021-06-01: KALA
KAUR | Loobu_1 | KALA | Kalapääsude ja elupaikade taastamise seire (Undla pais) |  | C.11, C.13, C.2 | 2022-05-01: .; 2022-08-01: KALA; 2022-09-01: KALA; 2022-10-01: KALA; 2022-11-01: KALA
KAUR | Mustoja_2 | KALA | Kalapääsude ja elupaikade taastamise seire |  | C.13 | 2021-01-01: KALA; 2021-02-01: KALA; 2021-03-01: KALA; 2021-04-01: KALA; 2021-05-01: KALA; 2021-06-01: KALA
KAUR | Narva_1 | KALA | Suurte jõgede seiremetoodika testimine |  | C.13 | 2021-04-01: KALA; 2021-05-01: KALA; 2021-06-01: KALA; 2021-07-01: KALA; 2021-08-01: KALA; 2021-09-01: KALA; 2021-10-01: KALA; 2021-11-01: KALA
KAUR | Narva_4 | KALA | Suurte jõgede seiremetoodika rakendamine |  | C.13 | 2022-04-01: KALA; 2022-05-01: KALA; 2022-06-01: KALA; 2022-07-01: KALA; 2022-08-01: KALA; 2022-09-01: KALA; 2022-10-01: KALA; 2022-11-01: KALA
KAUR | Pada_1 | KALA | Kalapääsude ja elupaikade taastamise seire |  | C.11, C.13, C.2 | 2021-01-01: KALA; 2021-02-01: KALA; 2021-03-01: KALA; 2021-04-01: KALA; 2021-05-01: KALA; 2021-06-01: KALA
KAUR | Selja_1 | KALA | Paisude eemaldamise tulemuslikkuse seire |  | C.11, C.13, C.2 | 2022-07-01: KALA; 2022-08-01: KALA; 2022-09-01: KALA; 2022-10-01: KALA; 2022-11-01: KALA
KAUR | Selja_2 | KALA | Paisude eemaldamise tulemuslikkuse seire (Päide II) |  | C.11, C.13, C.2 | 2022-07-01: KALA; 2022-08-01: KALA; 2022-09-01: KALA; 2022-10-01: KALA; 2022-11-01: KALA
KAUR | Selja_2 | KALA | Paisude seire (Päide I ja Päide II) |  | C.11, C.13, C.2 | 2022-07-01: KALA; 2022-08-01: KALA; 2022-09-01: KALA; 2022-10-01: KALA; 2022-11-01: KALA
KAUR | Udriku | KALA | Kalapääsude ja elupaikade taastamise seire (Mäo_2 pais ja pais Mäo külas Jõekääru talu juures) |  | C.11, C.2 | 2022-07-01: KALA; 2022-08-01: KALA; 2022-09-01: KALA; 2022-10-01: KALA
KAUR | Võsu_2 | KALA | Paisude eemaldamise tulemuslikkuse seire (Mere ja Metsa paisud) |  | C.11, C.2 | 2022-04-01: KALA; 2022-05-01: KALA; 2022-06-01: KALA; 2022-07-01: KALA; 2022-08-01: KALA; 2022-09-01: KALA; 2022-10-01: KALA; 2022-11-01: KALA; 2022-12-01: KALA
KAUR | Kose | KALA |  | Seni andmed KALA osas puuduvad | C.7.2 | 2021-05-01: KALA; 2021-08-01: KALA
KAUR | Kunda_2 | KALA |  | Kudealade põhjasette uuring | C.10
KAUR | Pada_1 | KALA |  | Kudealade põhjasette uuring | C.10
KAUR | Sõmeru | KALA |  | Kudealade põhjasette uuring | C.10
KAUR | Kihlevere peakraav | KALA |  | Kudealade põhjasette uuring | C.10
KAUR | Põdruse peakraav | KALA |  | Kudealade põhjasette uuring | C.10
KAUR | Vohnja oja | KALA |  | Kudealade põhjasette uuring | C.10
EKUK | Aidu karjäär | KALA | raskemetallide proovid Aidu karjääri eri osadest |  | C.8 | 2021-06-01: KALA; 2021-07-01: KALA; 2021-08-01: KALA; 2021-09-01: KALA

## Seletused
Veekeemia analüüsikomplektid:
FÜKE-1 | T, pH, O2, BHT5, KHT-Mn, NH4, NO2, NO3, Nüld, PO4, Püld, el-juhtivus,värvus, HA
FÜKE-2 | T, HA, pH, O2, BHT5, KHT-Mn, NH4, NO2, NO3, Nüld, PO4, Püld, SO4, Cl, el-juhtivus, HCO3,värvus, Ca, Mg, Na, K, Si
OA-1 | BTEX, 1-ja 2-aluselised fenoolid, naftasaadused, PAH, Hg, Cd, Pb, Ni, As, Zn, Ba, Cu, Cr, Sn, klorobenseeinid, PCB, dioksiinid, Ftalaadid, PBDE, perfluoroühendid, pestitsiidid (CG-MS, LC-MS, glüfosaat ja AMPA), tributüültina;
OA-2 | pestitsiidid (CG-MS, LC-MS, glüfosaat ja AMPA), ravimijäägid;
OA-3 | 1-ja 2-aluselised fenoolid, naftasaadused, PAH
MET-RS | Cu, Cd, Pb, Zn, Hg, Ni, Cr-üld, Ba, Sn
Kom-1 | NH4, NO2, NO3, Cl, SO4, HCO3, Ca, Mg, PHT, Üldkaredus, Kuivjääk, PO4, Püld, NH4-N, Nüld, Hõljuvaine, BHT5 , LC pestitsiidid, BTEX, VOC, PAH, Tinaorgaanika, Fenoolid, Cd; Pb; As; Ni; Ba; Mo; Zn; Fe, K, Na
Kom-2 | T, pH, O2, BHT5, KHT-Mn, NH4, NO2, NO3, Nüld, PO4, Püld, el-juhtivus,värvus, SO4, PAH, fenool, naftasaadused, BTEX
Kom-3 | As, Ni, Ba, Hg, Cr, Cu, Cd, Pb, Zn, BHT5, KHT-Mn, NH4, Nüld, PO4, Püld, värvus, HA, SO4, DOC, Ca, Mg, Na, K, Cl, HCO3
Kom-4 | As, Ni, Ba, Hg, Cr, Cu, Cd, Pb, Zn, Mn, Fe2+Fe3, Ca, Mg, Na, K, Cl, SO4, HCO3, DOC, TOC, H2S, BHT5, KHT-Mn, NH4, Nüld, PO4, Püld, värvus, HA
Kom-5 | As, Ni, Ba, Hg, BHT7, KHT, HA, üldN, üldP, fenoolid, naftasaadused, SO4, Cl, Mg, Ca
Kom-6 | As, Ni, Ba, Hg, Cr, Cu, Cd, Pb, Zn, Mn, Fe2+Fe3, Ca, Mg, Na, K, Cl, SO4, HCO3, BHT5, KHT-Mn, NH4, Nüld, PO4, Püld, värvus, HA
Kom-7 | As, Ni, Ba, Hg, Mn, Fe2+Fe3, Ca, Mg, Na, K, Cl, SO4, HCO3, DOC, TOC
Kom-8 | As, Ni, Ba, Hg, Mn, Fe2+Fe3, Ca, Mg, Na, K, Cl, SO4, HCO3, H2S
Märkus-1 | Soolikaoja uuringu puhul otsustatakse jooksvalt, milliseid komponente analüüsitakse. Läbivalt analüüsitakse BHT5, NH4-N, HA, üldN, üldP + NO3
Põhjasetete analüüsikomplektid
SETE | 1-ja 2-aluselised fenoolid, BTEX, naftasaadused, PAH, Hg, Cd, Pb, Ni, As, Zn, Ba, Cu, Cr, Sn, VOC, PCB, dioksiinid, Ftalaadid, PBDE, perfluoroühendid, pestitsiidid, tributüültina, kuivaine, TOC, üldN, üldP, S
TOX | ökotoksikoloogia (D.manga, V.fischeri, R.subcapitata, H.incongruens)
KFEN | Kloro- ja alküülfenoolid
SETE - 2 | 1-ja 2-aluselised fenoolid, BTEX, naftasaadused, PAH, Hg, Cd, Pb, Ni, As, Zn, Ba, Cu, Cr, Sn, Ftalaadid, pestitsiidid, tributüültina, kuivaine, TOC, üldN, üldP, S, fosforilekke katse ja fosforiühendid (paisjärvedes ainult!)
Elustik
SUSE | Põhjaloomastik KeM määrus 44 kohaselt
FÜBE | Fütobentos KeM määrus 44 kohaselt
KALA | VRD ökoloogilise seisundi hindamiseks vajalikud parameetrid
KALA OA | Ohtlikud ained ja VRD ökoloogilise seisundi hindamiseks vajalikud parameetrid
Vooluhulk
HM | Hüdrometeroloogia jaama andmed KAUR-ist
Q | Vooluhulk eraldi märgituna, kui lisanäitaja riiklikule seirele
Põhjavee analüüsikomplekt
PV-1 | NH4, NO2, NO3, Cl, SO4, HCO3, K, Na, Ca, Mg, Fe_üld, PHT, F, Mn, üldkaredus, karbonaatne karedus, kuivjääk, värvus,läbipaistvus, hägusus, lõhn, fosfaat, üldN, üldP, CO3, vaba CO2, SiO2, Fe2+
OA-2 | pestitsiidid (CG-MS, LC-MS, glüfosaat ja AMPA), ravimijäägid;
PV-2 | NH4, NO2, NO3, Cl, SO4, HCO3, K, Na, Ca, Mg, Fe(üld), PHT, üldkaredus, kuivjääk, PO4, Hg, Cd, Pb, As, Ni, Ba, Cu, Cr, Sn, Mo, fenoolid (1-ja 2-aluselised), naftasaadused, PAH, BTEX, klorofenoolid, GC pestitsiidid, PCB, LC pestitsiidid, tinaorgaanika, glüfosaat, AMPA.