## lähteülesanded
Projekti nr järgnevalt lehelt | LÄHTEÜLESANDED
10 | Kogum 5a. Hüdrogeoloogiline uuring baariumi, elavhõbeda ja arseeni sisalduse ning leviku hindamiseks põhjaveekogumis.
| Eesmärk: | Töö eesmärk on kaardistada kõrgendatud Ba, Hg ja As kontsentratsiooonide levikuala, seostada kõrgendatud kontsentratsioonid kindlate veetüüpidega ja selgitada nende mikroelementide kõrgemate sisalduste esinemise põhjused (inimtekkeline reostus või looduslikud allikad). Uuring on vajalik veemajanduskava põhjavee meetmeprogrammi täitmise tagamiseks.
| Töö kirjeldus: | 1) Tutvutakse varasemate teemat puudutavate materjalidega.
2) Uuringu teostamiseks valitakse kuni 30 puurkaevu Ordoviitsiumi-Kambriumi Virumaa põhjaveekogumist Ida-Eesti vesikonnas. Uuringuks valitud lõplik puurkaevude arv sõltub eelanalüüsi käigus ilmnenud vajadusest ja töökäigus avalduvatest asjaoludest.
Puurkaevude valikul arvestatakse: a) valikus võiks olla riikliku põhjaveekogumi keemilisse seiresse kuuluvaid kaeve (et oleks esindatud kaeve, milles varasemalt on määratud käesoleva uuringu raames uuritavaid näitajaid); b) täiendavalt valitakse juurde nii riikliku seire kui ka riikliku seire väliseid kaeve (kas pidevas kasutuses, reservis või konserveeritud tarbe- või vaatluskaevud), nii et oleks tagatud võetavate proovide esinduslik ruumiline katvus põhjaveekogumi ulatuses; c) lõplik uuringus kasutatav kaevude arv selgub uuringu jooksul (sõltudes kooskõlastustest, vajalike kaevude olemasolust piirkonnas jm).
3) Valitud puurkaevudest võetakse veeproovid üldanalüüsiks (NH4, NO2, NO3, Cl, SO4, HCO3, K, Na, Ca, Mg, Fe üld, PHT, SiO2, üldkaredus, kuivjääk, värvus, Fe2+, F, Mn, hägusus, lõhn, s.h väliparameetrid pH, EJ, O2, temp.). Lisaks võetakse kõikidest kaevudest proovid metallide – Ba, Hg ja As, ning PAH'ide määramiseks.
4) Samuti võetakse vajaduse korral koos üldanalüüsidega veeproovid isotoopanalüüsiks (δ18O ja δ2H), mis aitab uurida põhjavee päritolu.
5) Hüdrogeoloogilise uuringu raames koondatakse varasemate uuringute, riikliku seire ja käesoleva uuringu andmed ning viiakse läbi andmete analüüs. Aruandesse lisatakse käesoleva uuringu tegemise metoodika, kasutatud materjalide loetelu, illustratiivne info (diagrammid, joonised, tabelid vms). Koostatakse ülevaatlikud teemakohased kaardid veeanalüüside tulemustega. Kaardimaterjalile on kantud uuringuaegsed seirepunktid, uuringu käigus analüüsitud näitajate sisaldused ning muu asjakohane illustreeriv materjal. Analüüside tulemused esitatakse ka andmetabelitena, sh seirepunkti keskkonnaregistri kood ja koordinaadid (L-EST), analüüsitud keemiline komponent, selle sisaldus, piirsisaldused ja läviväärtused seaduste ja määruste alusel.
6) Töö esitatakse põhjaveekomisjonile kooskõlastamiseks. Kogumi nr 5a kohta kirjutatakse üks koondaruanne, see projekt on sellest üks osa. Seega lisatakse antud uuringu tulemused juba valminud PVK 5a aruandele juurde.
7) Uuringu tulemused (andmestik) esitatakse Keskkonnaagentuurile keskkonnaregistrisse kandmiseks. On kokku lepitud, et kuna laborianalüüsid teeb EKUK, siis andmed KAURile edastab EKUK.
11 | Kogum 6. Hüdrogeoloogiline uuring ühealuseliste fenoolide, ftalaatide ja trikloroetüleeni-vana termin trikloroeteen-uus termin reostusallikate ja kasvusuundumuste põhjuste ning leviku ulatuse väljaselgitamiseks seirekaevudes 3537 (Illuka vald, Kuningaküla k.), 19028 (Aseri vald, Kõrkküla k.) ja 25612 (Avinurme vald, Avinurme).
| Eesmärk: | Töö eesmärk on läbi viia hüdrogeoloogiline uuring seirekaevude 3537, 19028 ja 25612 lähiümbruses, et välja selgitada põhjavee keemilisi protsesse. Uuringu käigus püütakse selgitada, kas tegemist on ainult seirekaevude vee kvaliteedi (nt fenoolid, ftalaadid ja trikloroeteen) või laiemate muutustega ning mis võib olla selle põhjuseks. Võimaluse korral viiakse seirekaevudes 3537, 19028 ja 25612 läbi ka geofüüsikalised uuringud, mis aitavad hinnata kaevu seisundit, et kinnitada kaevu sobivust seirekaevuna.
| Töö kirjeldus: | 1) Tutvutakse varasemate teemat puudutavate materjalidega.
2) Uuringu teostamiseks valitakse lisaks kaevudele 3537, 19028 ja 25612 veel 6–15 puurkaevu, mis avavad kas loetletud 3 kaevuga sama või vahetult seotud veekihti. Uuringuks valitud lõplik puurkaevude arv sõltub eelanalüüsi käigus ilmnenud vajadusest ja töökäigus avalduvatest asjaoludest. Lisaks võetaksee veeproovid Narva jõest ja Avijõest.
Puurkaevude valikul arvestatakse: a) valitakse kas pidevas kasutuses, reservis või konserveeritud tarbe- või vaatluskaeve, nii et oleks tagatud võetavate proovide esinduslik ruumiline katvus (et valitud kaevud ei asuks väga kaugel kaevudest 3537, 19028 ja 25612, aga siiski esineks piirkonnas pindalalist jaotust); b) lõplik uuringus kasutatav kaevude arv selgub uuringu jooksul (sõltudes kooskõlastustest, vajalike kaevude olemasolust piirkonnas jm).
3) Valitud puurkaevudest võetakse veeproovid üldanalüüsiks (NH4, NO2, NO3, Cl, SO4, HCO3, K, Na, Ca, Mg, Fe üld, PHT, SiO2, üldkaredus, kuivjääk, värvus, Fe2+, F, Mn, hägusus, lõhn, s.h väliparameetrid pH, EJ, O2, temp.). Samuti määratakse 1- ja 2-aluselised fenoolid, trikloroeteen ning ftalaadid. Üksikutest uuritavatest seirekaevudest määratakse lisaks ka PAH'id. Jõgedest võetakse proovid Cl, SO4, HCO3, K, Na, Ca, Mg, ftalaatide, trikloroeteeni, 1- ja 2-aluseliste fenoolide määramiseks. Pärast esmast veeproovide andmete analüüsimist otsustatakse vajadus veeproovide teistkordseks võtmiseks. Teisel proovivõtu korral võetakse uuesti kas üldanalüüs või lähtudes tulemustest osaline üldanalüüs (üksikud elemendid), samuti vaadatakse üle vajadus uuesti võtta uuritavaid näitajaid - fenoolid, ftalaadid, trikloroeteen.
4) Samuti võetakse vajaduse korral koos üldanalüüsidega veeproovid isotoopanalüüsiks (δ18O ja δ2H), mis aitab uurida põhjavee päritolu ja võimalikku "võõrvee" sissetungi kaevu.
5) Enne veeproovide võtmist teostatakse kaevude läbipumpamine (kui tegemist ei ole tarbekaevuga)
6) Võimaluse korral mõõdetakse kaevudes veetase.
7) Seirekaevudes 3537, 19028 ja 25612 teostatakse võimaluse korral puurkaevu geofüüsikaline uuring. Eesmärk on: ' välja selgitada puurkaevu üldine tehniline seisund, ' tuvastada kaevu sügavus ja võimalikud erinevused puurkaevu passis esitatud konstruktsioonist, ' mõõta manteltorude ja puurkaevu avatud osa läbimõõdud ning manteltoru paigaldamissügavus, ' hinnata manteltoru taguse tsementatsiooni kvaliteeti, ' tuvastada vettandvate kihtide intervallid ning anda puurkaevu avatud osa kivimite kirjeldus. Selleks sooritatakse puurkaevudes mõõtmised erinevate geofüüsika sondidega: optiline kaamera (otical televiwer), akustiline kaamera (acustic televiwer), vertikaalne laineleviku kiiruse sond (full waveform sonic), kavernomeetria sond, loodusliku gammakiirguse sond, veetemperatuuri ja -elektrijuhtivuse sond ning voolukiiruse mõõtja. Kui varasemate uuringute raames on nimetatud seirekaevudes mõne geofüüsikalise sondiga juba teostatud geofüüsikalisi mõõtmiseid, siis nende uuesti tegemise vajadus otsustatakse projekti läbiviimise käigus. Sellises olukorras saab kombineerida/ühildada varasemate uuringute tulemused käesolevas uuringus mõõdetud uute (nende sondide, mida pole kaevus varasemalt kasutatud) tulemustega.
8) Hüdrogeoloogilise uuringu raames koondatakse varasemate uuringute, riikliku seire ja käesoleva uuringu andmed ning viiakse läbi andmete analüüs. Aruandesse lisatakse käesoleva uuringu tegemise metoodika, kasutatud materjalide loetelu, illustratiivne info (diagrammid, joonised, tabelid vms). Koostatakse ülevaatlikud teemakohased kaardid veeanalüüside tulemustega. Kaardimaterjalile on kantud uuringuaegsed seirepunktid, uuringu käigus analüüsitud näitajate sisaldused ning muu asjakohane illustreeriv materjal. Analüüside tulemused esitatakse ka andmetabelitena, sh seirepunkti keskkonnaregistri kood ja koordinaadid (L-EST), analüüsitud keemiline komponent, selle sisaldus, piirsisaldused ja läviväärtused seaduste ja määruste alusel.
9) Töö esitatakse põhjaveekomisjonile kooskõlastamiseks. Aruannet käesolevale projektile eraldi ei koostata. Antud uuringut puudutav leiab käsitlemist põhjaveekogumi nr 6 koondaruandes. See uuring on üks osa PVK 6 koondaruandest.
10) Uuringu tulemused (andmestik) esitatakse Keskkonnaagentuurile keskkonnaregistrisse kandmiseks. On kokku lepitud, et kuna laborianalüüsid teeb EKUK, siis andmed KAURile edastab EKUK.
12 | Kogum 6. Hüdrogeoloogiline uuring fenoolide esinemise põhjuste, päritolu ja leviku ulatuse väljaselgitamiseks seirepuurkaevude 3862 (Konsu järve ääres, 2013 a saadi tulemuseks 2,2 µg/l) ja 3875 (Illuka vald, Konsu k., 2013 a saadi tulemuseks 6,3 µg/l) piirkonnas ning naftasaaduste olulise läviväärtuse ületamise (200 µg/l) põhjuste väljaselgitamiseks seirekaevus 3980 (Illuka vald, Jaama k.).
| Eesmärk: | Töö eesmärk on läbi viia hüdrogeoloogiline uuring seirekaevude 3862, 3875 ja 3980 piirkonnas, et välja selgitada põhjavee keemilisi protsesse ja võimalikku erinevate vete segunemist. Uuringu käigus püütakse selgitada, kas tegemist on ainult seirekaevude vee kvaliteedi või laiemate muutustega ning mis võib olla kõrgemate fenoolide ja naftasaaduste sisalduse põhjuseks. Püütakse seostada kõrgendatud fenoolide ja naftasaaduste kontsentratsioonid kindlate veetüüpidega. Nimetatud kolmes seirekaevus viiakse võimaluse korral läbi ka geofüüsikalised uuringud, mis aitavad hinnata kaevude seisundit, et kinnitada kaevude sobivust seirekaevuna.
| Töö kirjeldus: | 1) Tutvutakse varasemate teemat puudutavate materjalidega.
2) Uuringu teostamiseks valitakse lisaks kaevudele 3862, 3875 ja 3980 veel 4–12 puurkaevu, mis avavad kas loetletud 3 kaevuga sama või vahetult seotud veekihti. Uuringuks valitud lõplik puurkaevude arv sõltub eelanalüüsi käigus ilmnenud vajadusest ja töökäigus avalduvatest asjaoludest. Lisaks võetakse veeproovid Konsu järvest ja Jaama jõest.
Puurkaevude valikul arvestatakse: a) valitakse kas pidevas kasutuses, reservis või konserveeritud tarbe- või vaatluskaeve, nii et valitud kaevud ei asuks väga kaugel uuringus juba nimetatud kaevudest (proovides tagada ühtlast ruumilist kattuvust uuritava kaevu ümbruses); b) lõplik uuringus kasutatav kaevude arv selgub uuringu jooksul (sõltudes kooskõlastustest, vajalike kaevude olemasolust piirkonnas jm).
3) Uuringuks valitud puurkaevudest võetakse veeproovid üldanalüüsiks (NH4, NO2, NO3, Cl, SO4, HCO3, K, Na, Ca, Mg, Fe üld, PHT, SiO2, üldkaredus, kuivjääk, värvus, Fe2+, F, Mn, hägusus, lõhn, s.h väliparameetrid pH, EJ, O2, temp.). Lisaks määratakse kaevude 3862 ja 3875 piirkonda jäävatest kaevudest 1- ja 2-aluselised fenoolid ning osaliselt PAH'id. Seirekaevu 3980 ümbrusesse valitud kaevudest määratakse aga lisaks üldanalüüsile naftasaadused, 1- ja 2-aluselised fenoolid ning osaliselt PAH'id. Konsu järvest võetakse proovid Cl, SO4, HCO3, K, Na, Ca, Mg, PAH'ide ning 1- ja 2-aluseliste fenoolide määramiseks. Jaama jõest võetakse proovid Cl, SO4, HCO3, K, Na, Ca, Mg, naftasaaduste, PAH'ide ning 1- ja 2-aluseliste fenoolide määramiseks. Pärast esmast veeproovide andmete analüüsimist otsustatakse vajadus veeproovide teistkordseks võtmiseks. Teisel proovivõtu korral võetakse uuesti kas üldanalüüs või lähtudes tulemustest osaline üldanalüüs (üksikud elemendid), samuti vaadatakse üle vajadus uuesti võtta uuritavaid näitajaid - fenoolid ja naftasaadused.
4) Samuti võetakse vajaduse korral koos üldanalüüsidega veeproovid isotoopanalüüsiks (δ18O ja δ2H), mis aitab uurida põhjavee päritolu ja võimalikku "võõrvee" sissetungi kaevu.
5) Enne veeproovide võtmist teostatakse kaevude läbipumpamine (kui tegemist ei ole tarbekaevuga)
6) Võimaluse korral mõõdetakse kaevudes veetase.
7) Seirekaevudes 3862, 3875 ja 3980 teostatakse võimaluse korral puurkaevu geofüüsikaline uuring. Eesmärk on: ' välja selgitada puurkaevu üldine tehniline seisund, ' tuvastada kaevu sügavus ja võimalikud erinevused puurkaevu passis esitatud konstruktsioonist, ' mõõta manteltorude ja puurkaevu avatud osa läbimõõdud ning manteltoru paigaldamissügavus, ' hinnata manteltoru taguse tsementatsiooni kvaliteeti, ' tuvastada vettandvate kihtide intervallid ning anda puurkaevu avatud osa kivimite kirjeldus. Selleks sooritatakse nimetatud puurkaevudes mõõtmised erinevate geofüüsika sondidega: optiline kaamera (otical televiwer), akustiline kaamera (acustic televiwer), vertikaalne laineleviku kiiruse sond (full waveform sonic), kavernomeetria sond, loodusliku gammakiirguse sond, veetemperatuuri ja -elektrijuhtivuse sond ning voolukiiruse mõõtja. Kui varasemate uuringute raames on nimetatud seirekaevudes mõne geofüüsikalise sondiga juba teostatud geofüüsikalisi mõõtmiseid, siis nende uuesti tegemise vajadus otsustatakse projekti läbiviimise käigus. Sellises olukorras saab kombineerida/ühildada varasemate uuringute tulemused käesolevas uuringus mõõdetud uute (nende sondide, mida pole kaevus varasemalt kasutatud) tulemustega.
8) Hüdrogeoloogilise uuringu raames koondatakse varasemate uuringute, riikliku seire ja käesoleva uuringu andmed ning viiakse läbi andmete analüüs. Aruandesse lisatakse käesoleva uuringu tegemise metoodika, kasutatud materjalide loetelu, illustratiivne info (diagrammid, joonised, tabelid vms). Koostatakse ülevaatlikud teemakohased kaardid veeanalüüside tulemustega. Kaardimaterjalile on kantud uuringuaegsed seirepunktid, uuringu käigus analüüsitud näitajate sisaldused ning muu asjakohane illustreeriv materjal. Analüüside tulemused esitatakse ka andmetabelitena, sh seirepunkti keskkonnaregistri kood ja koordinaadid (L-EST), analüüsitud keemiline komponent, selle sisaldus, piirsisaldused ja läviväärtused seaduste ja määruste alusel.
9) Töö esitatakse põhjaveekomisjonile kooskõlastamiseks. Aruannet käesolevale projektile eraldi ei koostata. Antud uuringut puudutav leiab käsitlemist põhjaveekogumi nr 6 koondaruandes. See uuring on üks osa PVK 6 koondaruandest.
10) Uuringu tulemused (andmestik) esitatakse Keskkonnaagentuurile keskkonnaregistrisse kandmiseks. On kokku lepitud, et kuna laborianalüüsid teeb EKUK, siis andmed KAURile edastab EKUK.
13 | Kogum 6. Hüdrogeoloogiline uuring baariumi, elavhõbeda ja arseeni sisalduse ning leviku hindamiseks põhjaveekogumis.
| Eesmärk: | Töö eesmärk on kaardistada kõrgendatud Ba, Hg ja As kontsentratsioonide levikuala, seostada kõrgendatud kontsentratsioonid kindlate veetüüpidega ja selgitada nende mikroelementide kõrgemate kontsentratsioonide esinemise põhjused (inimtekkeline reostus või looduslikud allikad). Uuring on vajalik veemajanduskava põhjavee meetmeprogrammi täitmise tagamiseks.
| Töö kirjeldus: | 1) Tutvutakse varasemate teemat puudutavate materjalidega.
2) Uuringu teostamiseks valitakse kuni 30 puurkaevu Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogumist. Uuringuks valitud lõplik puurkaevude arv sõltub eelanalüüsi käigus ilmnenud vajadusest ja töökäigus avalduvatest asjaoludest.
Puurkaevude valikul arvestatakse: a) valikus võiks olla riikliku põhjaveekogumi keemilisse seiresse kuuluvaid kaeve (et oleks esindatud kaeve, milles varasemalt on määratud käesoleva uuringu raames uuritavaid näitajaid); b) täiendavalt valitakse juurde nii riikliku seire kui ka riikliku seire väliseid kaeve (kas pidevas kasutuses, reservis või konserveeritud tarbe- või vaatluskaevud), nii et oleks tagatud võetavate proovide esinduslik ruumiline katvus põhjaveekogumi ulatuses; c) lõplik uuringus kasutatav kaevude arv selgub uuringu jooksul (sõltudes kooskõlastustest, vajalike kaevude olemasolust piirkonnas jm).
3) Valitud puurkaevudest võetakse veeproovid üldanalüüsiks (NH4, NO2, NO3, Cl, SO4, HCO3, K, Na, Ca, Mg, Fe üld, PHT, SiO2, üldkaredus, kuivjääk, värvus, Fe2+, F, Mn, hägusus, lõhn, s.h väliparameetrid pH, EJ, O2, temp.). Lisaks võetakse kõikidest kaevudest proovid metallide – Ba, Hg ja As, ning PAH'ide määramiseks.
4) Samuti võetakse vajaduse korral koos üldanalüüsidega veeproovid isotoopanalüüsiks (δ18O ja δ2H), mis aitab uurida põhjavee päritolu.
5) Hüdrogeoloogilise uuringu raames koondatakse varasemate uuringute, riikliku seire ja käesoleva uuringu andmed ning viiakse läbi andmete analüüs. Aruandesse lisatakse käesoleva uuringu tegemise metoodika, kasutatud materjalide loetelu, illustratiivne info (diagrammid, joonised, tabelid vms). Koostatakse ülevaatlikud teemakohased kaardid veeanalüüside tulemustega. Kaardimaterjalile on kantud uuringuaegsed seirepunktid, uuringu käigus analüüsitud näitajate sisaldused ning muu asjakohane illustreeriv materjal. Analüüside tulemused esitatakse ka andmetabelitena, sh seirepunkti keskkonnaregistri kood ja koordinaadid (L-EST), analüüsitud keemiline komponent, selle sisaldus, piirsisaldused ja läviväärtused seaduste ja määruste alusel.
6) Töö esitatakse põhjaveekomisjonile kooskõlastamiseks. Aruannet käesolevale projektile eraldi ei koostata. Antud uuringut puudutav leiab käsitlemist põhjaveekogumi nr 6 koondaruandes. See uuring on üks osa PVK 6 koondaruandest.
7) Uuringu tulemused (andmestik) esitatakse Keskkonnaagentuurile keskkonnaregistrisse kandmiseks. On kokku lepitud, et kuna laborianalüüsid teeb EKUK, siis andmed KAURile edastab EKUK.
14 | Kogum 7. Ordoviitsiumi Lasnamäe-Kunda veekihi kasutamisvõimaluste hindamine joogiveeallikana kokku ca kümnes Erra-Liiva küla ning Erra ja Lüganuse alevike Uhaku karstiala juures paiknevate majapidamiste kaevudes.
| Eesmärk: | Töö käigus võetakse Erra-Liiva küla, Erra ning Lüganuse aleviku majapidamiste kaevudest veeproovid põhjavee keemiliseks analüüsiks ja isotoopkoostise määramiseks, et uurida põhjavee kvaliteedi vastavust kehtestatud joogiveenormidele. Uuring on vajalik veemajanduskava põhjavee meetmeprogrammi täitmise tagamiseks.
| Töö kirjeldus: | 1) Tutvutakse varasemate teemat puudutavate materjalidega.
2) Uuringu teostamiseks valitakse kuni 12 puurkaevu Erra-Liiva küla ning Erra ja Lüganuse alevike Uhaku karstiala juures paiknevatest majapidamistest, mis avaksid Ordoviitsiumi Lasnamäe-Kunda veekihti. Lõplik uuringus kasutatav kaevude arv selgub uuringu jooksul (sõltudes kooskõlastustest, vajalike kaevude olemasolust piirkonnas jm). Vajaduse korral võetakse veeproovid ka Erra jõest ja piirkonnas paiknevast allikast.
3) Majapidamiste kaevudest võetakse veeproovid üldanalüüsiks (NH4, NO2, NO3, Cl, SO4, HCO3, K, Na, Ca, Mg, Fe üld, PHT, SiO2, üldkaredus, kuivjääk, värvus, Fe2+, F, Mn, hägusus, lõhn, s.h väliparameetrid pH, EJ, O2, temp.). Lisaks võetakse kaevudest proovid ohtlike ainete (fenoolid, PAH, naftasaadused, benseen) ja metallide (Hg, As, Ba, Cd, Ni, Zn, Cu) määramiseks. Erra jõest ja allikast võetakse proovid Cl, SO4, HCO3, K, Na, Ca, Mg, As, Hg, Ba, Cd, Ni, Zn, Cu, fenoolide, benseen, naftasaaduste ja PAH'ide määramiseks.
4) Samuti võetakse vajaduse korral koos üldanalüüsidega veeproovid isotoopanalüüsiks (δ18O ja δ2H), mis aitab uurida põhjavee päritolu.
5) Hüdrogeoloogilise uuringu raames koondatakse varasemate uuringute, riikliku seire ja käesoleva uuringu andmed ning viiakse läbi andmete analüüs. Aruandesse lisatakse käesoleva uuringu tegemise metoodika, kasutatud materjalide loetelu, illustratiivne info (diagrammid, joonised, tabelid vms). Koostatakse ülevaatlikud teemakohased kaardid veeanalüüside tulemustega. Kaardimaterjalile on kantud uuringuaegsed seirepunktid, uuringu käigus analüüsitud näitajate sisaldused ning muu asjakohane illustreeriv materjal. Analüüside tulemused esitatakse ka andmetabelitena, sh seirepunkti keskkonnaregistri kood ja koordinaadid (L-EST), analüüsitud keemiline komponent, selle sisaldus, piirsisaldused ja läviväärtused seaduste ja määruste alusel.
6) Töö esitatakse põhjaveekomisjonile kooskõlastamiseks. Aruannet käesolevale projektile eraldi ei koostata. Antud uuringut puudutav leiab käsitlemist põhjaveekogumi nr 7 koondaruandes. See uuring on üks osa PVK 7 koondaruandest.
7) Uuringu tulemused (andmestik) esitatakse Keskkonnaagentuurile keskkonnaregistrisse kandmiseks. On kokku lepitud, et kuna laborianalüüsid teeb EKUK, siis andmed KAURile edastab EKUK.
15 | Kogum 7. Ordoviitsiumi Lasnamäe-Kunda veekihi kasutamisvõimaluste hindamine joogiveeallikana Lüganuse alevikus ja suvilapiirkonnas ning üksikmajapidamistes Roodu külas.
| Eesmärk: | Töö käigus võetakse Roodu küla ning Lüganuse aleviku majapidamiste kaevudest veeproovid põhjavee keemiliseks analüüsiks ja isotoopkoostise määramiseks, et uurida põhjavee kvaliteedi vastavust kehtestatud joogiveenormidele. Uuring on vajalik veemajanduskava põhjavee meetmeprogrammi täitmise tagamiseks.
| Töö kirjeldus: | 1) Tutvutakse varasemate teemat puudutavate materjalidega.
2) Uuringu teostamiseks valitakse kuni 20 Ordoviitsiumi Lasnamäe-Kunda veekihi puurkaevu Lüganuse aleviku ja suvilapiirkonna ning Roodu küla majapidamistest. Lõplik uuringus kasutatav kaevude arv selgub uuringu jooksul (sõltudes kooskõlastustest, vajalike kaevude olemasolust piirkonnas jm). Vajaduse korral võetakse veeproovid ka majapidamiste vahetus läheduses asuvatest pinnaveekogudest.
3) Majapidamiste kaevudest võetakse veeproovid üldanalüüsiks (NH4, NO2, NO3, Cl, SO4, HCO3, K, Na, Ca, Mg, Fe üld, PHT, SiO2, üldkaredus, kuivjääk, värvus, Fe2+, F, Mn, hägusus, lõhn, s.h väliparameetrid pH, EJ, O2, temp.). Lisaks võetakse kaevudest proovid ohtlike ainete (fenoolid, PAH, osaliselt naftasaadused, osaliselt benseen) ja metallide (Hg, As, Ba, Cd, Ni, Zn, Cu) määramiseks. Pinnavee puhul võetakse proovid Cl, SO4, HCO3, K, Na, Ca, Mg, As, Hg, Ba, Cd, Ni, Zn, Cu, fenoolide, benseen, naftasaaduste ja PAH'ide määramiseks.
4) Samuti võetakse vajaduse korral koos üldanalüüsidega veeproovid isotoopanalüüsiks (δ18O ja δ2H), mis aitab uurida põhjavee päritolu.
5) Hüdrogeoloogilise uuringu raames koondatakse varasemate uuringute, riikliku seire ja käesoleva uuringu andmed ning viiakse läbi andmete analüüs. Aruandesse lisatakse käesoleva uuringu tegemise metoodika, kasutatud materjalide loetelu, illustratiivne info (diagrammid, joonised, tabelid vms). Koostatakse ülevaatlikud teemakohased kaardid veeanalüüside tulemustega. Kaardimaterjalile on kantud uuringuaegsed seirepunktid, uuringu käigus analüüsitud näitajate sisaldused ning muu asjakohane illustreeriv materjal. Analüüside tulemused esitatakse ka andmetabelitena, sh seirepunkti keskkonnaregistri kood ja koordinaadid (L-EST), analüüsitud keemiline komponent, selle sisaldus, piirsisaldused ja läviväärtused seaduste ja määruste alusel.
6) Töö esitatakse põhjaveekomisjonile kooskõlastamiseks. Aruannet käesolevale projektile eraldi ei koostata. Antud uuringut puudutav leiab käsitlemist põhjaveekogumi nr 7 koondaruandes. See uuring on üks osa PVK 7 koondaruandest.
7) Uuringu tulemused (andmestik) esitatakse Keskkonnaagentuurile keskkonnaregistrisse kandmiseks. On kokku lepitud, et kuna laborianalüüsid teeb EKUK, siis andmed KAURile edastab EKUK.
16 | Kogum 7. Hüdrogeoloogiline uuring naftasaaduste allika ja kasvusuundumuste põhjuste väljaselgitamiseks on seirekaevude 19560 (Lüganuse vald, Aa küla) ja 19606 (Sonda vald, Sonda alevik) piirkonnas.
| Eesmärk: | Töö eesmärk on läbi viia hüdrogeoloogiline uuring seirekaevude 19560 ja 19606 piirkonnas, et välja selgitada põhjavee keemilisi protsesse. Uuringu käigus püütakse selgitada, kas tegemist on ainult seirekaevude vee kvaliteedi või laiemate muutustega ning mis võib olla kõrgemate naftasaaduste sisalduse põhjuseks. Püütakse seostada kõrgendatud naftasaaduste kontsentratsioonid kindlate veetüüpidega. Nimetatud kahes seirekaevus viiakse võimaluse korral läbi ka geofüüsikalised uuringud, mis aitavad hinnata kaevude seisundit, et kinnitada kaevude sobivust seirekaevuna.
| Töö kirjeldus: | 1) Tutvutakse varasemate teemat puudutavate materjalidega.
2) Uuringu teostamiseks valitakse lisaks kaevudele 19560 ja 19606 veel 6–12 puurkaevu, mis avavad kas loetletud 3 kaevuga sama või vahetult seotud veekihti. Uuringuks valitud lõplik puurkaevude arv sõltub eelanalüüsi käigus ilmnenud vajadusest ja töökäigus avalduvatest asjaoludest. Lisaks võetakse veeproovid Kohtla jõest.
Puurkaevude valikul arvestatakse: a) valitakse kas pidevas kasutuses, reservis või konserveeritud tarbe- või vaatluskaeve, nii et valitud kaevud ei asuks väga kaugel uuringus juba nimetatud kaevudest (proovides tagada ühtlast ruumilist kattuvust uuritava kaevu ümbruses); b) lõplik uuringus kasutatav kaevude arv selgub uuringu jooksul (sõltudes kooskõlastustest, vajalike kaevude olemasolust piirkonnas jm).
3) Uuringuks valitud puurkaevudest võetakse veeproovid üldanalüüsiks (NH4, NO2, NO3, Cl, SO4, HCO3, K, Na, Ca, Mg, Fe üld, PHT, SiO2, üld-karedus, kuivjääk, värvus, Fe2+, F, Mn, hägusus, lõhn, s.h väliparameetrid pH, EJ, O2, temp.) ning naftasaaduste määramiseks. Üksikutes kaevudes määratakse ka PAH'id. Kohtla jõest võetakse proovid Cl, SO4, HCO3, K, Na, Ca, Mg, naftasaaduste ja PAH'ide määramiseks. Pärast esmast veeproovide andmete analüüsimist otsustatakse vajadus veeproovide teistkordseks võtmiseks. Teisel proovivõtu korral võetakse uuesti kas üldanalüüs või lähtudes tulemustest osaline üldanalüüs (üksikud elemendid), samuti vaadatakse üle vajadus uuesti võtta proov naftasaaduste määramiseks.
4) Samuti võetakse vajaduse korral koos üldanalüüsidega veeproovid isotoopanalüüsiks (δ18O ja δ2H), mis aitab uurida põhjavee päritolu ja võimalikku "võõrvee" sissetungi kaevu.
5) Enne veeproovide võtmist teostatakse kaevude läbipumpamine (kui tegemist ei ole tarbekaevuga)
6) Võimaluse korral mõõdetakse kaevudes veetase.
7) Seirekaevudes 19606 ja 19560 teostatakse võimaluse korral puurkaevu geofüüsikaline uuring. Eesmärk on: ' välja selgitada puurkaevu üldine tehniline seisund, ' tuvastada kaevu sügavus ja võimalikud erinevused puurkaevu passis esitatud konstruktsioonist, ' mõõta manteltorude ja puurkaevu avatud osa läbimõõdud ning manteltoru paigaldamissügavus, ' hinnata manteltoru taguse tsementatsiooni kvaliteeti, ' tuvastada vettandvate kihtide intervallid ning anda puurkaevu avatud osa kivimite kirjeldus. Selleks sooritatakse nimetatud puurkaevudes mõõtmised erinevate geofüüsika sondidega: optiline kaamera (otical televiwer), akustiline kaamera (acustic televiwer), vertikaalne laineleviku kiiruse sond (full waveform sonic), kavernomeetria sond, loodusliku gammakiirguse sond, veetemperatuuri ja -elektrijuhtivuse sond ning voolukiiruse mõõtja. Kui varasemate uuringute raames on nimetatud seirekaevudes mõne geofüüsikalise sondiga juba teostatud geofüüsikalisi mõõtmiseid, siis nende uuesti tegemise vajadus otsustatakse projekti läbiviimise käigus. Sellises olukorras saab kombineerida/ühildada varasemate uuringute tulemused käesolevas uuringus mõõdetud uute (nende sondide, mida pole kaevus varasemalt kasutatud) tulemustega.
8) Hüdrogeoloogilise uuringu raames koondatakse varasemate uuringute, riikliku seire ja käesoleva uuringu andmed ning viiakse läbi andmete analüüs. Aruandesse lisatakse käesoleva uuringu tegemise metoodika, kasutatud materjalide loetelu, illustratiivne info (diagrammid, joonised, tabelid vms). Koostatakse ülevaatlikud teemakohased kaardid veeanalüüside tulemustega. Kaardimaterjalile on kantud uuringuaegsed seirepunktid, uuringu käigus analüüsitud näitajate sisaldused ning muu asjakohane illustreeriv materjal. Analüüside tulemused esitatakse ka andmetabelitena, sh seirepunkti keskkonnaregistri kood ja koordinaadid (L-EST), analüüsitud keemiline komponent, selle sisaldus, piirsisaldused ja läviväärtused seaduste ja määruste alusel.
9) Töö esitatakse põhjaveekomisjonile kooskõlastamiseks. Aruannet käesolevale projektile eraldi ei koostata. Antud uuringut puudutav leiab käsitlemist põhjaveekogumi nr 7 koondaruandes. See uuring on üks osa PVK 7 koondaruandest.
10) Uuringu tulemused (andmestik) esitatakse Keskkonnaagentuurile keskkonnaregistrisse kandmiseks. On kokku lepitud, et kuna laborianalüüsid teeb EKUK, siis andmed KAURile edastab EKUK.
17 | Kogum 7. Hüdrogeoloogiline uuring baariumi, elavhõbeda ja arseeni sisalduse ning leviku hindamiseks põhjaveekogumis.
| Eesmärk: | Töö eesmärk on kaardistada kõrgendatud Ba, Hg ja As kontsentratsioonide levikuala, seostada kõrgendatud kontsentratsioonid kindlate veetüüpidega ja selgitada nende mikroelementide kõrgemate kontsentratsioonide esinemise põhjused (inimtekkeline reostus või looduslikud allikad). Uuring on vajalik veemajanduskava põhjavee meetmeprogrammi täitmise tagamiseks.
| Töö kirjeldus: | 1) Tutvutakse varasemate teemat puudutavate materjalidega.
2) Uuringu teostamiseks valitakse kuni 25 puurkaevu Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumist. Uuringuks valitud lõplik puurkaevude arv sõltub eelanalüüsi käigus ilmnenud vajadusest ja töökäigus avalduvatest asjaoludest.
Puurkaevude valikul arvestatakse: a) valikus võiks olla riikliku põhjaveekogumi keemilisse seiresse kuuluvaid kaeve (et oleks esindatud kaeve, milles varasemalt on määratud käesoleva uuringu raames uuritavaid näitajaid); b) täiendavalt valitakse juurde nii riikliku seire kui ka riikliku seire väliseid kaeve (kas pidevas kasutuses, reservis või konserveeritud tarbe- või vaatluskaevud), nii et oleks tagatud võetavate proovide esinduslik ruumiline katvus põhjaveekogumi ulatuses; c) lõplik uuringus kasutatav kaevude arv selgub uuringu jooksul (sõltudes kooskõlastustest, vajalike kaevude olemasolust piirkonnas jm).
3) Valitud puurkaevudest võetakse veeproovid üldanalüüsiks (NH4, NO2, NO3, Cl, SO4, HCO3, K, Na, Ca, Mg, Fe üld, PHT, SiO2, üldkaredus, kuivjääk, värvus, Fe2+, F, Mn, hägusus, lõhn, s.h väliparameetrid pH, EJ, O2, temp.). Lisaks võetakse kõikidest kaevudest proovid metallide – Ba, Hg ja As, ning PAH'ide määramiseks.
4) Samuti võetakse vajaduse korral koos üldanalüüsidega veeproovid isotoopanalüüsiks (δ18O ja δ2H), mis aitab uurida põhjavee päritolu.
5) Hüdrogeoloogilise uuringu raames koondatakse varasemate uuringute, riikliku seire ja käesoleva uuringu andmed ning viiakse läbi andmete analüüs. Aruandesse lisatakse käesoleva uuringu tegemise metoodika, kasutatud materjalide loetelu, illustratiivne info (diagrammid, joonised, tabelid vms). Koostatakse ülevaatlikud teemakohased kaardid veeanalüüside tulemustega. Kaardimaterjalile on kantud uuringuaegsed seirepunktid, uuringu käigus analüüsitud näitajate sisaldused ning muu asjakohane illustreeriv materjal. Analüüside tulemused esitatakse ka andmetabelitena, sh seirepunkti keskkonnaregistri kood ja koordinaadid (L-EST), analüüsitud keemiline komponent, selle sisaldus, piirsisaldused ja läviväärtused seaduste ja määruste alusel.
6) Töö esitatakse põhjaveekomisjonile kooskõlastamiseks. Aruannet käesolevale projektile eraldi ei koostata. Antud uuringut puudutav leiab käsitlemist põhjaveekogumi nr 7 koondaruandes. See uuring on üks osa PVK 7 koondaruandest.
7) Uuringu tulemused (andmestik) esitatakse Keskkonnaagentuurile keskkonnaregistrisse kandmiseks. On kokku lepitud, et kuna laborianalüüsid teeb EKUK, siis andmed KAURile edastab EKUK.

## ajagraafik 2021-2022
|  |  | 2021 | [11 empty] | 2022
Projekti nr |  |  | jaan | veebr | märts | apr | mai | juuni | juuli | aug | sept | okt | nov | dets | jaan | veebr | märts | apr | mai | juuni | juuli | aug | sept | okt | nov | dets
10 | Kogum 5a. Hüdrogeoloogiline uuring baariumi, elavhõbeda ja arseeni sisalduse ning leviku hindamiseks põhjaveekogumis. | Välitööd: Veeproovide võtmine, vaatluskaevu puhul läbipumpamine, võimaluse korral veetaseme mõõtmine, jm | [6 empty] | x | x | x | x
|  | Sisetööd: varasemate materjalide läbi töötamine; kaevude valik; varasemate tööde ning seire ja käesoleva uuringu andmete koondamine ja analüüs; kaartide, graafikute jm lisamaterjali koostamine; lõpparuande kirjutamine |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x
11 | Kogum 6. Hüdrogeoloogiline uuring ühealuseliste fenoolide, ftalaatide ja trikloroetüleeni-vana termin trikloroeteen-uus termin reostusallikate ja kasvusuundumuste põhjuste ning leviku ulatuse väljaselgitamiseks seirekaevudes 3537 (Illuka vald, Kuningaküla k.), 19028 (Aseri vald, Kõrkküla k.) ja 25612 (Avinurme vald, Avinurme). | Välitööd: Veeproovide võtmine, vaatluskaevu puhul läbipumpamine, võimaluse korral veetaseme mõõtmine, pk geofüüsikaline uuring, jm | [5 empty] | x | x | x | x | x
|  | Sisetööd: varasemate materjalide läbi töötamine; kaevude valik; andmete koondamine ja analüüs; kaartide, graafikute jm lisamaterjali koostamine; lõpparuande kirjutamine |  |  |  | x | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x
12 | Kogum 6. Hüdrogeoloogiline uuring fenoolide esinemise põhjuste, päritolu ja leviku ulatuse väljaselgitamiseks seirepuurkaevude 3862 (Konsu järve ääres, 2013 a saadi tulemuseks 2,2 µg/l) ja 3875 (Illuka vald, Konsu k., 2013 a saadi tulemuseks 6,3 µg/l) piirkonnas ning naftasaaduste olulise läviväärtuse ületamise (200 µg/l) põhjuste väljaselgitamiseks seirekaevus 3980 (Illuka vald, Jaama k.). | Välitööd: Veeproovide võtmine, vaatluskaevu puhul läbipumpamine, võimaluse korral veetaseme mõõtmine, pk geofüüsikaline uuring, jm |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | Sisetööd: varasemate materjalide läbi töötamine; kaevude valik; andmete koondamine ja analüüs; kaartide, graafikute jm lisamaterjali koostamine; lõpparuande kirjutamine |  |  |  | x | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x
13 | Kogum 6. Hüdrogeoloogiline uuring baariumi, elavhõbeda ja arseeni sisalduse ning leviku hindamiseks põhjaveekogumis. | Välitööd: Veeproovide võtmine, vaatluskaevu puhul läbipumpamine, võimaluse korral veetaseme mõõtmine, jm | [5 empty] | x | x | x | x | x
|  | Sisetööd: varasemate materjalide läbi töötamine; kaevude valik; varasemate tööde ning seire ja käesoleva uuringu andmete koondamine ja analüüs; kaartide, graafikute jm lisamaterjali koostamine; lõpparuande kirjutamine |  |  | x | [7 empty] | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x
14 | Kogum 7. Ordoviitsiumi Lasnamäe-Kunda veekihi kasutamisvõimaluste hindamine joogiveeallikana kokku ca kümnes Erra-Liiva küla ning Erra ja Lüganuse alevike Uhaku karstiala juures paiknevate majapidamiste kaevudes. | Välitööd: Veeproovide võtmine, võimaluse korral veetaseme mõõtmine, jm |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | Sisetööd: ettevalmistustööd; andmete koondamine ja analüüs; kaartide, graafikute jm lisamaterjali koostamine; lõpparuande kirjutamine |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [7 empty] | x
15 | Kogum 7. Ordoviitsiumi Lasnamäe-Kunda veekihi kasutamisvõimaluste hindamine joogiveeallikana Lüganuse alevikus ja suvilapiirkonnas ning üksikmajapidamistes Roodu külas. | Välitööd: Veeproovide võtmine, võimaluse korral veetaseme mõõtmine, jm |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | Sisetööd: ettevalmistustööd; andmete koondamine ja analüüs; kaartide, graafikute jm lisamaterjali koostamine; lõpparuande kirjutamine |  |  | x | [7 empty] | x | x | x | x | x | [7 empty] | x
16 | Kogum 7. Hüdrogeoloogiline uuring naftasaaduste allika ja kasvusuundumuste põhjuste väljaselgitamiseks on seirekaevude 19560 (Lüganuse vald, Aa küla) ja 19606 (Sonda vald, Sonda alevik) piirkonnas. | Välitööd: Veeproovide võtmine, vaatluskaevu puhul läbipumpamine, võimaluse korral veetaseme mõõtmine, pk geofüüsikaline uuring jm | [5 empty] | x | x | x | x | x
|  | Sisetööd: varasemate materjalide läbi töötamine; kaevude valik; andmete koondamine ja analüüs; kaartide, graafikute jm lisamaterjali koostamine; lõpparuande kirjutamine |  |  |  | x | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x
17 | Kogum 7. Hüdrogeoloogiline uuring baariumi, elavhõbeda ja arseeni sisalduse ning leviku hindamiseks põhjaveekogumis. | Välitööd: Veeproovide võtmine, vaatluskaevu puhul läbipumpamine, võimaluse korral veetaseme mõõtmine, jm | [5 empty] | x | x | x | x | x
|  | Sisetööd: varasemate materjalide läbi töötamine; kaevude valik; varasemate tööde ning seire ja käesoleva uuringu andmete koondamine ja analüüs; kaartide, graafikute jm lisamaterjali koostamine; lõpparuande kirjutamine |  |  | x | x | [6 empty] | x | x | [6 empty] | x | x | x | x | x | x